『110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務』採購案
建議書徵求文件

中華民國109年10月08日

臺灣高等法院110年度
『個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務』採購案
建議書徵求文件
目　　錄
# 壹、前言
臺灣高等法院民、刑審判業務及行政業務，為使資源有效利用、並達到資料共用的目的，皆以個人電腦暨週邊軟、硬體設備，經由網路連線傳送、存取或列印所須之資料；在行之多年後，每位使用者於平日作業都非常倚賴電腦，一旦電腦、週邊設備或網路故障，將嚴重影響他們正常業務運作，故對於上開設備及線路的維修，變成一項非常重視效率及品質的維修。
本院(以下亦稱甲方)依目前已有之個人電腦暨週邊軟、硬體設備與網路線路現況，向廠商(以下亦稱乙方)提出「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務」採購案（以下簡稱本維護案）建議書徵求文件。廠商應依據本文件所提需求及相關規定，製作本維護案建議書，本院亦以此建議書做為評選廠商能力之依據。
# 貳、專案說明
專案名稱
本專案名稱定為「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務」採購案。
專案目標
1. 維持業務運作正常：目前使用者皆倚賴電腦作業，一旦故障必定會影響到業務正常運作，故維持電腦軟、硬體與網路正常運作是本專案最基本的要求。
2. 增加業務運作彈性：本院視業務需要，有時會調整或增減電腦軟、硬體及網路架構，故廠商也必須有其能力來因應此需求。
3. 提供即時服務：本院的法庭電腦作業，有其急迫性，故廠商必須要有即時處理的能力。
4. 掌控硬體及網路數量：廠商應隨時掌握本院電腦硬體暨週邊設備與網路節點數量，以因應業務需要而調整科室硬體或網路時有所依據。
專案範圍
1. 雙方同意維護範圍係以本維護標的在甲方正常使用下所生之問題為限，如維護標的之問題係受天災（水災、火災、地震、雷擊等）、人為之故意破壞（如敲打、破裂、重擊等）、人為疏忽或其他非正常使用所致者，不包括在內，如要求乙方進行修護時，乙方得向甲方酌收服務費用。
2. 噴墨印表機頭、墨水盒、撞針印表機頭、色帶、雷射印表機感光鼓、碳粉匣等或由甲方認定為其他耗材用品，不在維護範圍內。
3. 網路維護不含光纖模組及其線路。
維護標的
個人電腦暨週邊軟、硬體設備維護：
以目前本院現有的設備為主，再加專案時程內新撥進的設備，但對於前述尚在保固期之硬體設備，仍應負第一線檢測維護之責。
網路設備及線路維護：
以目前本院現有的網路設備及線路為主，再加專案時程內新撥進的網路設備及新增加的網路節點與線路，但對於前述尚在保固期之網路設備、網路節點與線路，仍應負第一線檢測維護之責。

網路伺服器	36台
個人電腦	1046台
筆記型電腦	200台
印表機	434台
掃瞄器	20台
液晶顯示器	1362台
網路集線器	70台
網路線路	約1700點

專案時程
「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務」採購案之工作時程自110年1月1日起至民國110年12月31日止。
專案職責
得標廠商應負責下列事項：
1. 本專案異常問題處理，包括問題排除、問題諮詢、零件更換等。
2. 本專案設備定期保養維護。
3. 本專案設備清點與搬運，以及庫房或囤積放置場所之整理。
4. 本專案網路線路之變更、整理。
5. 本專案文件之製作、管理及交付。
6. 本專案之維護方式配合。
# 參、現況說明
## 一、科室分布
臺灣高等法院辦公室分布地點：
第一地點：以臺北市中正區重慶南路一段124號及博愛路127號為主，連同隔壁大樓，共3棟大樓。
1. 法庭大廈1至4樓。
2. 司法大廈屬本院部分，大部分分布在1、2樓及4樓。
3. 停車場大樓7樓。
1. 第二地點：民事庭大廈-台北市中正區貴陽街一段233號。
2. 第三地點：寶慶院區-台北市中正區長沙街一段27號。
3. 第四地點：木柵檔案室-台北市木柵區保儀路138巷35號。

## 二、電腦軟硬體及網路架構
軟體部分
1. 作業系統：Cent OS7、Reh Hat 7.2、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016
2. 工作站作業系統：Windows 7、Windows 10
3. 資料庫：Informix 7.31.uc2、MySql、SQL server、mdb(Access)

硬體部分
PC部分：
      1. ASUS MD700個人電腦
      2. HP Compaq 6200 ProMT個人電腦個人電腦
      3. HP Compaq 6300 ProMT個人電腦
      4. ACER VX2630G個人電腦
      5. HP ElieDesk800 G1個人電腦
      6. ACER VM-4630G個人電腦
      7. ACER m6630g個人電腦
      8. ACER Veriton M-6640G個人電腦
      9. ACER Veriton M-4650G個人電腦
      10. HP ProDesk 400 G5個人電腦
      11. DELL OptiPlex 3060 Tower個人電腦
      12. DELL OptiPlex 3070 Tower個人電腦
      13. KS-5000享利逹-民眾查訽機

Server 部分
1. HP ML-110
2. HP DL-380 G5
3. SOL NS16
4. HP DL380p Gen8
5. HP DL380 Gren7
6. HP 1640NAS
7. HP DL380 Gen9
8. HPE StoreEasy 1650
9. MSA 2040
10. HPE 3PAR 8200
11. DELL EMC Power Edge R740xd B型備份儲存伺服器
12. QNAP TS-873-8G NAS主機
13. HPH DL380 Gen10 主機
14. HPE MSA2050陣列儲存器
15. HPE ProLiant DL380 Gen10伺服器主機
16. HPE StoreEasy 1660網路附加儲存系統

筆記型電腦 部分：
1. Microsoft Surface Pro4平板電腦
2. ASUS TP-300LD平板筆記型電腦
3. ASUS zenbook ux433fn筆記型電腦
4. HP ProBook 440G6筆記型電腦
5. HP Elite x2 G4平板電腦

印表機部分：
雷射印表機：
1. HP PRO400 彩色雷射列表機
2. HP P4015n+雷射列表機
3. HP LJ Pro 400 M401dn雷射列表機
4. HP LJ 700 m712雷射列表機
5. HP m602dn雷射列表機
6. HP m605dn雷射列表機
7. HP M607 A4雷射列表機
8. HP M501dn中階雷射列表機
9. HP M404dn雷射列表機
10. HP M507dn雷射列表機

彩色電雷射印表機：
1. Epson AcuLaser C9300N彩色雷射列表機
2. HP PRO400 彩色雷射列表機

撞針印表機：
1. Futek F93平台列表機
2. Futek I95平台列表機

彩色噴墨印表機：
EPSON stylus pro7800海報機

掃瞄器：
Fujitsu Fi-4750C

液晶顯示器：
1. Samsung 152S、172T、192T、761BF
2. HP L1502A、L1706、HP-P19A、HP-LE1911
3. ASUS VW199SR、 ASUS vb199、ASUS vs229、ASUS vn248na
4. ViewSonic 19"(VA916-T) 、ViewSonic 19"(VA1918wm)
5. ViewSonic VA2419-sh
6. CHIMEI 19"cmv955
7. LG W1934S、LG-L1942T、LG-L1942TE
8. Acer v246HL、Acer v246HYL_C
9. DELL E2417H、DELL SE2416H

網路交換器：
1. CISCO C9200L-48t-4g-e
2. CISCO C9200L-24t-4g-e

電腦網路架構
1. 資訊室以光纖或數據專線連接不同地點辦公室或大樓，但本專案維護限於區域網路維護為原則。
2. 每部電腦及網路印表機皆連線至交換式集線器，而於每樓層有1或多個上開交換式集線器匯流地。
3. 實際網路佈線情況以現況為主，請有意投標廠商與本院資訊室聯絡，以便約時間查看現場。
# 肆、專案需求
## 一、計價標準
本專案之服務費用請依政府採購法相關子法「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」第十三條第一項第一款規定之「總包價法或單價計算法」辦理。

## 二、維護需求
問題排除：乙方於接獲甲方通知後：
      1. 一般狀況時，於四小時(工作小時，以下同)內到場處理，十六小時內完成或提供同等之代用品，恢復甲方業務之正常運作。
      2. 遇緊急狀況時，需於一小時內到場處理，四小時內完成或提供同等之代用品，恢復甲方業務之正常運作。
      3. 遇法庭開庭狀況，需立即到場處理，也必須即時完成或提供同等之代用品。
      4. 對於尚在保固期之硬體設備、網路，乙方仍應負第一線檢測維護之責，必要時以本院備品替代供其使用。
如無法依上述1至4規定辦理，將依契約處罰。
定期保養：每六個月對所有標的物進行一次，但可與故障檢修合併處理。
1. 網路伺服器、個人電腦─清潔維護。
2. 印表機、掃瞄器、磁帶機─清潔維護。
3. 鍵盤、滑鼠─KEY SWITCH功能測試，清潔維護。
4. 顯示器、液晶顯示器─清潔維護。
5. 網路交換器─清潔維護。
1. 零件更換：在修護過程中，如須更換耗材或零件者，其耗材或零件均由甲方提供，乙方負責換修及檢測。
2. 軟體安裝：電腦因軟體故障無法使用，需重新安裝軟體(含作業系統)，或發生電腦病毒而無法使用等軟體引起之因素，甲方得要求乙方依本院環境作重新安裝軟體或掃毒及修改設定參數。
3. 協助測試：甲方因測試軟、硬體、網路間的相容或穩定，可要求乙方配合組裝硬體或安相關軟體。
4. 硬體搬運：甲方可要求乙方搬運所列維護之硬體，及維護期間內新增之硬體到維護地點的任何科室。
5. 硬體及網路清點：乙方應於每季或按甲方需要，提供各科室硬體廠牌、型號、數量、規格、配備、位置、使用者、軟體設定及庫存量之書面報告。
6. 問題諮詢：甲方對於個人電腦暨週邊軟、硬體設備、網路有任何疑問時，乙方應協助解決及蒐集可行性方案，如遇無法解決時，亦應提出解決之過程。
7. 變更線路：乙方應配合甲方之要求，調整線路之行徑，並以壓條或其他方式美化。
8. 整理線路：乙方應定期每季提供最新線路分配圖給甲方核對。
9. 時間配合：每月不超過五(含)天，乙方應無條件同意在甲方要求下，於非乙方上班時間或非甲方使用時間內，提供伺服器及網路維護服務；如超過五天以上，乙方請求額外費用。
10. 軟體維護：乙方應瞭解甲方所指定之套裝軟體，並應能獨立操作及維護。
11. 提供下列新知：
1. 新增設備之軟、硬體、網路設定方式。
2. 常用軟體之較佳組態設定。
3. 本院常發生之軟、硬體、網路問題的解決方式。
4. 與本院有關之軟、硬體、網路，在市場中脈動之資訊及trouble-shooting。
5. 提供最新與本院有關之軟、硬體驅動程式、網路之資訊，如為免費，請下載。
6. 其他重要電腦資訊。
其他項目：非上述所列項目，但又不違反一般維護宗旨的項目，甲方可要求乙方配合處理。
## 三、維護方式
1. 乙方服務時間：甲方正常上班日(含人事行政局調整之補上班時間)上午八時三十分至下午五時三十分或上午九時至下午六時，但國定假日除外。民(刑)事大廈有2人服務時，民(刑)事大廈其中一人服務時間為上午九時至下午六時。(得經資訊主管同意後於8:00至18:00彈性調整)。
2. 乙方應於維護時間內，派駐四位(含)以上工程師於本院(至少其中一位具有維護網路作業系統及網路線路能力)，進行本專案之維護作業，並接受甲方監督；甲方對於乙方派駐人員之工作態度或技能不滿意時，得隨時要求乙方於一週內更換，逾期依維護人員缺席罰則處理。
3. 乙方負責在本維護有效期間及甲方正常使用情況下，使全部標的物皆可正常操作。
4. 乙方同意於甲方公務時間內，依據甲方口頭、電話或書面通知提供維護，於規定時間到場服務；否則依契約處罰。
5. 乙方如需更換整片模板或改變設定參數，須徵得甲方同意後，始可更換之。更換之記錄及參數設定報告，須列入維護記錄。
6. 甲方得要求於非乙方公務時間提供服務，此項要求甲方應於乙方公務時間內提出。
7. 電話諮詢服務：甲方對維護標的物使用上有疑問或不瞭解時，得以電話諮詢乙方，乙方應助解決問題。
8. 經甲方同意後，乙方可無條件提供設備或合法軟體，使其維護順利或提高效率。
9. 乙方於專案時程內欲更換駐點人員，必須在一個月前提出，而且新舊維護人員交接時程至少二星期，並經甲方認可新任人員之維護能力，才視為交接完畢，如違反規定視為駐點人員缺席，則依契約處罰。
## 四、管理需求
廠商必須於建議書中詳細說明專案管理計畫、專案組織及人力分派、維護能力管理、備品及後援能力管理、品質保證措施等。
專案管理
專案管理計畫
專案管理進行方式：說明專案管理方法及使用工具
專案組織及人力分派
承包本專案之廠商必須派駐四名(含)以上維護工程師於本院，其維護人員資格如下：
硬體維護工程師：至少三名
  1. 一年以上個人電腦暨週邊軟、硬體設備維護之經驗。
  2. 熟悉Window基本設定。
網路維護工程師：至少一名
1. 一年以上個人電腦暨週邊軟、硬體設備維護之經驗。
2. 熟悉Window環境上，IPX/SPX、TCP/IP與NetBEUI異常狀況處理。
3. 一年以上網路線路維護經驗。
4. 具網路管理概念。
維護能力管理
請廠商提出具體作法，在得標後如何在最短時間內瞭解本專案內各種設備之規格、功能與設定，以及在專案時程中有新撥進的設備，又如何瞭解功能與設定，以及於專案時程內如何不斷提昇駐點人員之維護能力。
備援及後援能力管理
請廠商提出具體作法，就硬體、軟體、網路三部份，如遇突發狀況的緊急應變措施，以及廠商後援人力、能力的說明。
品質保證措施
說明 貴公司品質保證政策、原則、程序
## 五、交付產品
得標廠商應於定期交付下列文件，以為驗收之依據:
1. 一般維護及故障修復處理。(每月)
2. 硬體維護工作報告書。(每三個月)
3. 網路線路分配圖。(每三個月)
4. 硬體設備清單。(每三個月)
5. 定期保養維護紀錄。(每六個月)
以上列示手冊或報告書者，廠商應於本次建議書中附上文件大綱或範例，並經本院確認後，作為驗收交付產品之依據。
## 六、驗收需求
驗收產品
請參考本建議書徵求文件第肆、五節交付產品乙節。
驗收方式
就各項交付之產品進行審查或測試通過，方得視為驗收合格。
效力
廠商依據本建議書徵求文件所提需求及相關規定製作「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務採購案」建議書及應本招標單位之要求所作之各項澄清、解釋、說明或承諾，若不違反投標須知及其附件之相同規定者，亦視為本專案合約之一部分，與合約有同一效力。
# 伍、建議書製作規定
廠商之建議書為評定該廠商評選總分之重要依據，本附件目的即在規定廠商製作建議書之相關事宜，以確保所提建議事項均可被充分瞭解。
本附件規定投標廠商建議書之內容及編輯方式。廠商須依規定之章節順序製作建議書，且儘量提供完整詳實之資料，若有額外之補充與建議，可於適當位置另作解說或另闢章節加以描述，惟不得變更本附件所規定之建議書大綱原始順序。
## 一、建議書裝訂方式
格式：
順序：投標廠商所提具之建議書應具目錄，標明章節頁次並依本章第三節建議書內容之規定順序裝訂之。
尺寸：A4 SIZE 紙張。
裝訂：活頁方式編頁裝訂成一冊。
1. 頁數：不得超過 50 頁(不含附件頁數)。
2. 份數：一式七份。

## 二、建議書交付方式
1. 交付截止日期及時間：詳投標須知。
2. 交付地點：詳投標須知。
3. 交付方式：詳投標須知。
4. 注意事項：投標廠商逾期送達或寄達者概不受理，凡經寄達之標封，投標廠商不得以任何理由要求更正、補充、收回或聲明廢棄備存。
## 三、建議書內容
投標廠商所提具之建議書章節，應依循下列各章節項目撰寫並於第壹章前附目錄。下述各章節中列有「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務採購案」建議書徵求文件之參考要項者，乃提供投標廠商撰寫參考指引，惟各章節之所有內容仍須依對應之章節，由廠商提具相關說明。

總論
廠商對此建議書之總結摘要說明。
專案概述
一、專案目標
廠商陳述對此專案瞭解。
二、專案範圍
說明專案所涵蓋的範圍。
三、專案時程
說明專案開始及結束之日期。
四、專案職責
廠商請說明達成專案目標之解決方案、流程規劃。
「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務採購案」維護計劃
一、問題排除與保養維護計劃
說明當本專案之維護標的發生問題(異常、故障、增減配備)時，如何有效、快速將問題排除。
廠商應依「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務」採購案建議書徵求文件第肆、二節之(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (十一)等維護需求及第肆、三節維護方式，於建議書內提具各項計畫及處理方案。
二、網路線路變更、整理之維護計劃
說明當本專案之維護標的中網路線路部分，因業務需要而調整網路節點，以及保持網路線路之整潔，如何有效率處理。
廠商應依「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務」採購案建議書徵求文件第肆、二節之(九) (十)等維護需求及第肆、三節維護方式，於建議書內提具各項計畫及處理方案。
三、軟體維護計劃
說明對本專案之維護標的中軟體維護部分，如何有效率協助本院處理資訊系統。
廠商應依「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務」採購案建議書徵求文件第肆、二節之(十二) (十三) (十四)等維護需求及第肆、三節維護方式，於建議書內提具各項計畫及處理方案。
四、維護能力管理計劃
說明如何在最短時間內瞭解本專案之維護標的規格、功能及所需之能力，並說明如何加強駐點人員之維護能力，包括訓練內容、方式與作法等。
廠商應依「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務」採購案建議書徵求文件第肆、四、(二)節維護能力管理需求，於建議書內提具各項計畫及處理方案。
五、備品及後援能力管理計劃
說明如遇本專案之維護標的發生特殊狀況，無法於規定時間內修護或處理，其備品情況與備援能力與處理方式。
廠商應依「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務」採購案建議書徵求文件第肆、四、(三)節備援及後援能力管理需求，於建議書內提具各項計畫及處理方案。
六、系統維護管理計劃
說明執行本專案之維護工作時之專案管理，應包括資源配置、作業方式、使用工具及維護管理之具體作法。

肆、專案發展管理
一、專案組織、分工、人數
廠商應依「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務」採購案建議書徵求文件第肆、四、(一)專案管理需求，於建議書內提具專案工作時之維護人力，應包括組織、分工、人數等。
二、成員資歷、專長及維護能力之專案管理方法
三、品質保證（含軟體及各種附件……等等）
說明專案執行過程中，對各項控管和程序及各項產品品質保證之作法、稽核方式及審查要點。
四、專案文件大綱或範例(含廠商現行採用文件之大綱)
(1)硬體維護工作報告書。
(2)網路線路分配圖。
(3)硬體設備清單。
(4)定期保養維護紀錄。
伍、廠商經營狀況及工作實績
一、廠商性質。
二、廠商營業狀況及長期穩定性。
三、詳述與本專案類似維護經驗、實績及客戶滿意度：請詳細列出專案名稱、合約金額，並附足以佐證之相關證明文件部分影本於建議書之附件冊。
四、廠商技術及支援能力。
陸、維護人力及成本分析
依「臺灣高等法院110年度個人電腦暨週邊軟硬體設備與網路線路維護資訊服務」採購案徵求文件第肆、一節計價標準，說明本專案服務費用所採估算方式或計價原則並詳列各作業性質或專業人員所需之工作人月。
柒、廠商建議書摘要表
本項摘要表列入第玖章附件項目之附件一。
廠商依本招標文件之評審標準表各項順序，將建議書內容重點摘要填寫，以利評審。
捌、配合事項
詳細說明承包本專案，本專案發展過程中各種情況所需本院配合之各類事項。
玖、附件(本項附件請另行裝訂，編定目錄及頁次，不列入建議書50頁之限制)
建議書附件一：廠商建議書摘要表。
建議書附件二：專案工作人員資歷證明文件（公司扣繳憑單、相關工作證明、公司出具切結書）。
建議書附件三：工作實績說明文件－合約、足以佐證之相關文件驗收紀錄及影本(或完工證明書）。
建議書附件四：專案文件範例說明（廠商檢具現行使用之系統文件格式）。
其餘附件可依需要自行撰寫，由廠商自編定目錄及頁次，以利建議書審查。